## **全国职业院校技能大赛结果评分评分标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **赛区** |  | | | |
| **赛项名称** | **光伏电子工程的**  **设计与实施** | **评分模块** | **光伏电子工程的系统设计** | |
| **总配分** | **100分** | **配分占比** | **6%** | |
| **评分标准一级指标** | **评分标准二级指标** | | | **配分** |
| **离网光伏系统相关设计** | 汇流箱组串:两串两并或三串均正确。  **正确得10分，否则不得分。** | | | 10 |
| 汇流箱系统图：  组件串并联图纸绘制，组串正极可接入到汇流箱正极任意输入口；组串负极可接入到汇流箱负极任意输入口。  **正确得15分，否则不得分。** 两串两并：或三串： | | | 15 |
| **并网光伏系统**  **设计** | 组件使用数量：4块。  **正确得15分，否则不得分。** | | | 15 |
| 光伏系统综合效率计算**正确得15分，否则不得分。** | | | 15 |
| 理论年发电量计算**正确得15分，否则不得分。** | | | 15 |
| 节省二氧化碳排放量**正确得15分，否则不得分。** | | | 15 |
| 节约标准煤炭节约**正确得15分，否则不得分。** | | | 15 |