## 评分表
2022年全国职业院校技能大赛 高职组 物联网技术应用-评分表
工位号：______________________________________________
|  | 模块名称 |  | 配分 | 得分
|  | 模块A：物联网工程设计与实施方案 |  | 45
|  | 模块B：物联网系统维护与性能优化 |  | 20
|  | 模块C：物联网应用开发与调试 |  | 35
|  | 总分 |  | 100
裁判签名:______________________________________________
| 模块A：物联网工程设计与实施方案(45分) |  |  | 模块A：物联网工程设计与实施方案 | 45
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Sub Criteria Mark | Max Mark | Mark Awarded
A1 | 网络链路系统 |  |  |  |  | 3
|  | M | 检查选手是否有填写网线协助申请单，未填写的得分 |  | 选手自行制作网线 |  | 1
|  | M | 路由器网络设置 |  | A-1-1.jpg |  | 0.5
|  | M | 路由器局域网设置 |  | A-1-2.jpg |  | 0.5
|  | M | IP扫描结果 |  | A-1-3.jpg |  | 0.5
|  | M | 物联网云平台首界面 |  | A-1-4.jpg |  | 0.5
A2 | 物联网中心网关的配置 |  |  |  |  | 2
|  | M | 中心网关IP地址配置正确 |  | A-2-1.jpg |  | 0.5
|  | M | 中心网关TCP参数界面配置结果正确 |  | A-2-2.jpg |  | 0.5
|  | M | ZigBee连接器配置界面正确，可以看到连接器正常，可以看到添加的设备信息 |  | A-2-3.jpg |  | 0.5
|  | M | ADAM4150连接器配置界面正确，可以看到连接器正常，可以看到添加的设备信息 |  | A-2-4.jpg |  | 0.5
A3 | 物联网云平台的使用 |  |  |  |  | 2
|  | M | 可以看到生成了ApiKey信息 |  | A-3-1.jpg |  | 0.5
|  | M | 截图正确，可以看到要求添加的项目名称和网关名称 |  | A-3-2.jpg |  | 0.5
|  | M | 截图正确，可以看到要求添加的传感器和执行器 |  | A-3-3.jpg |  | 0.5
|  | M | 截图正确，可以看到中心网关在线 |  | A-3-3.jpg |  | 0.5
A4 | 大厅温控照明系统 |  |  |  |  | 5.7
设备选型准确
|  | M | 双联继电器ZigBee |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 照明灯 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 风扇 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 光照传感器ZigBee |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 温湿度传感器ZigBee |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
配置截图
|  | M | 设备传感器界面,设备添加正确，有用红色矩形框圈出本子系统的设备 |  | A-4-1.jpg |  | 0.2
|  | M | 历史传感数据界面(有光照数据) |  | A-4-2.jpg |  | 0.2
|  | M | 控制照明自动化策略编辑界面1 |  | A-4-3.jpg |  | 0.3
|  | M | 控制照明自动化策略编辑界面2 |  | A-4-4.jpg |  | 0.2
|  | M | 控制空调自动化策略编辑界面1 |  | A-4-5.jpg |  | 0.2
|  | M | 控制空调自动化策略编辑界面2 |  | A-4-6.jpg |  | 0.2
| 大厅温控照明系统应用界面布局 | J | 1.未实现，得0分 2.符合基本要求，得0.5分 3.组件完整布局合理，美观整齐，得1分 4.完美，与效果图一致，得1.5分 |  | A-4-7.jpg |  | 1
| 应用功能测试 | M | 界面正确显示温度的实时数值 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 界面正确显示湿度的实时数值 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 界面正确显示温度动态曲线数据 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 界面正确显示湿度动态曲线数据 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 界面正确显示光照实时数值 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 点击风扇按钮能控制风扇开或关 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 点击照明灯按钮能控制照明灯开或关 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 控制空调流程图(每正确一个得0.2分) |  | A-4-8.vsd |  | 1
A5 | 手控窗帘系统 |  |  |  |  | 3
设备选型准确
|  | M | 限位开关 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 行程开关 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 电动推杆 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 继电器*2 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
配置截图
|  | M | 设备传感器界面,设备添加正确，有用红色矩形框圈出本子系统的设备 |  | A-5-1.jpg |  | 0.2
|  | M | 控制窗帘策略编辑界面1 |  | A-5-2.jpg |  | 0.2
|  | M | 控制窗帘策略编辑界面2 |  | A-5-3.jpg |  | 0.2
| 手控窗帘系统应用界面布局 | J | 1.未实现，得0分 2.符合基本要求，得0.4分 3.组件完整布局合理，美观整齐，得0.7分 4.完美，与效果图一致，得1分 |  | A-5-4.jpg |  | 1
应用功能测试
|  | M | 手动触发限位开关，界面正确显示限位开关的实时数值 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 手动触发行程开关，界面正确显示行程开关的实时数值 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 点击推杆前进或后退按钮，推杆推出或缩进。 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
A6 | 电子围栏系统 |  |  |  |  | 2.7
设备选型准确
|  | M | 红外对射 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 报警灯 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
配置截图
|  | M | 设备传感器界面,设备添加正确，有用红色矩形框圈出本子系统的设备 |  | A-6-1.jpg |  | 0.2
|  | M | 控制报警的策略编辑界面 |  | A-6-2.jpg |  | 0.2
| 电子围栏系统应用界面布局 | J | 1.未实现，得0分 2.符合基本要求，得0.4分 3.组件完整布局合理，美观整齐，得0.7分 4.完美，与效果图一致，得1分 |  | A-6-3.jpg |  | 0.5
应用功能测试
|  | M | 点击界面上的报警灯按钮能控制报警灯 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 触发红外对射，界面正确显示红外对射的值 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 电子围栏系统架构图 |  | A-6-4.vsd |  | 1
A7 | 呼叫服务系统 |  |  |  |  | 3.3
设备选型准确
|  | M | 限位开关 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 接近开关 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 三色灯 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.5
配置截图
|  | M | 设备传感器界面,设备添加正确，有用红色矩形框圈出本子系统的设备 |  | A-7-1.jpg |  | 0.2
|  | M | 呼叫按钮的策略编辑界面 |  | A-7-2.jpg |  | 0.2
|  | M | 确认按钮的策略编辑界面 |  | A-7-3.jpg |  | 0.2
| 呼叫服务系统应用界面布局 | J | 1.未实现，得0分 2.符合基本要求，得0.4分 3.组件完整布局合理，美观整齐，得0.7分 4.完美，与效果图一致，得1分 |  | A-7-4.jpg |  | 1
应用功能测试
|  | M | 在界面上点击红灯按钮，能控制红灯的开或关 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 在界面上点击绿灯按钮，能控制绿灯的开或关 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 触发限位开关，界面上的状态显示True或False |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 触发接近开关，界面上的状态显示True或False |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
A8 | 广场气象系统 |  |  |  |  | 4.4
设备选型准确
|  | M | 四输入ZigBee |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 温湿度传感器 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 噪音传感器 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 二氧化碳传感器 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | LED显示屏 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
配置截图
|  | M | 设备传感器界面,设备添加正确，有用红色矩形框圈出本子系统的设备。 |  | A-8-1.jpg |  | 0.2
|  | M | 历史传感数据界面(有二氧化碳数据) |  | A-8-2.jpg |  | 0.2
| 广场气象系统界面布局 | J | 1.未实现，得0分 2.符合基本要求，得0.4分 3.组件完整布局合理，美观整齐，得0.7分 4.完美，与效果图一致，得1分 |  | A-8-3.jpg |  | 1
应用功能测试
|  | M | 界面实时显示温度值，有温度曲线图数据 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 界面实时显示湿度值，有湿度曲线图数据 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 界面实时显示二氧化碳值 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 界面实时显示噪音值 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 输入文本点击发送，工位上的LED屏显示正确的内容 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 广场气象系统架构图(每正确一个得0.2分) |  | A-8-4.vsd |  | 1
A9 | 会议室智能感知系统 |  |  |  |  | 4.4
设备选型准确
|  | M | 人体红外 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 烟雾传感器 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 照明灯 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 风扇 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
配置截图
|  | M | 控制照明灯策略编辑界面1 |  | A-9-1.jpg |  | 0.2
|  | M | 控制照明灯策略编辑界面2 |  | A-9-2.jpg |  | 0.2
|  | M | 控制风扇策略编辑界面1 |  | A-9-3.jpg |  | 0.2
|  | M | 控制风扇策略编辑界面2 |  | A-9-4.jpg |  | 0.2
| 会议室智能感知系统界面布局 | J | 1.未实现，得0分 2.符合基本要求，得0.4分 3.组件完整布局合理，美观整齐，得0.7分 4.完美，与效果图一致，得1分 |  | A-9-5.jpg |  | 0.5
应用功能测试
|  | M | 触发烟雾设备，界面上能实时显示烟雾状态 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 触发人体设备，界面上能实时显示人体状态 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 点击风扇按钮，能控制工位上的风扇开或关 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 点击照明灯按钮，能控制工位上的照明灯的开或关 |  | 在工位上，登录云平台评分 |  | 0.2
|  | M | 会议室智能感知系统流程图(每正确一个得0.2分) |  | A-9-6.vsd |  | 1.5
A10 | AIOT机房温控系统 |  |  |  |  | 6.5
|  | M | 实验运行时的界面（有必备的设备组件） |  | A-10-1.jpg |  | 0.5
|  | M | 外网访问端口截图（有红色矩形框出位置） |  | A-10-2.jpg |  | 0.5
|  | M | 数据中心地址截图（有红色矩形框出位置） |  | A-10-3.jpg |  | 0.5
|  | M | 执行docker命令启动docker容器执行成功后界面 |  | A-10-4.jpg |  | 0.5
|  | M | 登录ChirpStack后的首页界面 |  | A-10-5.jpg |  | 0.5
|  | M | ChirpStack系统网关详细界面 |  | A-10-6.jpg |  | 0.5
|  | M | ChirpStack系统设备首次上线时间的页面 |  | A-10-7.jpg |  | 0.5
|  | M | ChirpStack系统应用对应的三方平台更新ThingsBoard配置信息界面 |  | A-10-8.jpg |  | 0.5
|  | M | 温湿度设备配置关联信息的界面 |  | A-10-9.jpg |  | 0.5
|  | M | 排气扇设备配置关联信息的界面 |  | A-10-10.jpg |  | 0.5
|  | M | 仪表板界面(含有温度、湿度部件) |  | A-10-11.jpg |  | 0.5
|  | M | 控制按钮部件rpc设置value部分内容界面 |  | A-10-12.jpg |  | 0.5
|  | M | 实现的界面效果图（与布局图一致） |  | A-10-13.jpg |  | 0.5
A11 | 物联网工程实施 |  |  |  |  | 3
|  | M | 查看截图，截图正确，有圈出站点名称和端口号 |  | A-11-1.jpg |  | 0.5
|  | M | 查看截图，截图正确，有看到要求添加的员工信息 |  | A-11-2.jpg |  | 0.5
|  | M | 查看截图，截图正确，可以看到摄像头监控画面 |  | A-11-3.jpg |  | 0.5
|  | M | 查看截图，截图正确，可以看到要求添加的商品信息 |  | A-11-4.jpg |  | 0.5
|  | M | 查看打印机，有打印出销售小票 |  | 现场评分 |  | 1
A12 | 职业素养 |  |  |  |  | 5
|  | M | 设备安装不牢固不多于5个 |  | 超过数量不得分 |  | 0.5
|  | M | 螺母没加垫片不多于5处 |  | 超过数量不得分 |  | 0.5
|  | M | 铜线裸露(>0.5CM)的不多于5处 |  | 超过数量不得分 |  | 0.5
|  | M | 线槽没安装线槽盖不多于5处 |  | 超过数量不得分 |  | 0.5
| 设备安装布局 | J | 根据安装的均匀排布、设备对齐、间距美观进行考核 0.不接受(布局杂乱) 1.一般(均匀排布) 2.标准(均匀排布、设备对齐) 3.完美(均匀排布、设备对齐、间距美观) |  | 分值可精确到小数位2位 |  | 1
| 设备接线 | J | 连线整齐美观、所有线都装入线槽、所有线槽都盖好 0.否决(连线杂乱) 1.一般(在线槽中规范连线) 2.标准(在线槽中规范连线，连线分配均匀) 3.完美(在线槽中规范连线、连线分配均匀、走线非常出色、美观) |  | 分值可精确到小数位2位 |  | 1
| 卫生整理情况 | J | 地板、桌面等处卫生打扫、工具还原 0.否决(脏乱差、工具未还原) 1.一般(赛位有打扫，但不干净) 2.标准(赛位打扫干净，工具还原规整) 3.完美(赛位非常干净，工具还原规整、设备箱摆放整齐) |  | 分值可精确到小数位2位 |  | 1
| 模块B：物联网系统维护与性能优化(20分) |  |  | 模块B：物联网系统维护与性能优化 | 20
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Sub Criteria Mark | Max Mark | Mark Awarded
B1 | Ubuntu系统安全维护 |  |  |  |  | 6
|  | M | 命令查询网络地址配置结果 |  | B-1-1.jpg |  | 1
|  | M | 配置账户锁定策略，尝试登录失败5次后锁定用户5分钟 |  | B-1-2.jpg |  | 1
|  | M | 配置账户密码最短使用期限为7天，最长使用期限为90天 |  | B-1-3.jpg |  | 1
|  | M | 配置用户使用ssh登录边缘服务器时应该有“For authorized users only”登录提示 |  | B-1-4.jpg |  | 1
|  | M | 查看截图，配置了禁止192.168.100.36这个IP访问本机 |  | B-1-5.jpg |  | 2
B2 | Windows操作系统优化配置 |  |  |  |  | 8
|  | M | 启用审核帐户登录成功的事件 |  | B-2-1.jpg |  | 2
|  | M | 当拒绝用户访问文件或文件夹时要显示的自定义消息,拒绝方问显示“您的访问已被拒绝，请联系管理员” |  | B-2-2.jpg |  | 2
|  | M | 配置等待设备安装任务完成的秒数,设备安装超时设为350秒 |  | B-2-3.jpg |  | 2
|  | M | 查看截图，截图中体现了关闭远程连接功能 |  | B-2-4.jpg |  | 2
B3 | 设备故障配置维护 |  |  |  |  | 6
|  | M | 修改ADAM-4017模拟量采集设备的地址 |  | B-3-1.jpg |  | 2
|  | M | 配置卫星定位模块地址界面 |  | B-3-2.jpg |  | 1
|  | M | 配置卫星定位模块波特率界面 |  | B-3-3.jpg |  | 1
|  | M | 浏览器登录地平线摄像头管理界面 |  | B-3-4.jpg |  | 2
| 模块C：物联网应用开发与调试(35分) |  |  | 模块C：物联网应用开发与调试 | 35
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Sub Criteria Mark | Max Mark | Mark Awarded
C1 | 设备选型安装准确 |  |  |  |  | 3.8
网络链路系统
|  | M | 交换机 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | RS485设备（数字量） |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 路由器 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | NEWPorter |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 协调器 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
无线开关系统
|  | M | LoRa模块（主控端）+温湿度&光照二合一模块 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | LoRa模块（节点端）+单联继电器 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 照明灯 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
门闸环境监控系统
|  | M | 四输入ZigBee |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 温湿度 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 二氧化碳 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 噪音 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 电动推杆 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 摄像头 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
无线发布控制系统
|  | M | 黑色ZigBee（主控端） |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 黑色ZigBee（节点端）+单联继电器 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 风扇 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | LED显示屏 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
|  | M | 物联网应用开发终端 |  | 安装区域正确、设备选型正确 |  | 0.2
C1 | 网络链路系统 |  |  |  |  | 2.2
|  | M | 检查选手是否有填写网线协助申请单，未填写的得分 |  | 选手制作网线 |  | 0.9
|  | M | 路由器网络设置 |  | C-1-1.jpg |  | 0.5
|  | M | 路由器局域网设置 |  | C-1-2.jpg |  | 0.5
|  | M | IP扫描结果(IP地址体现：串口服务器、服务器、工作站)每个IP正确0.1分。 |  | C-1-3.jpg |  | 0.3
C2 | 无线开关系统 |  |  |  |  | 9
|  | M | 主控端通电后LED1,LED2灭，默认显示Menu界面 |  |  |  | 0.5
|  | M | 1.主控端切换到 Menu 界面，节点端显示Select Menu界面，节点端有显示WIFI图标。 2.在主控端使用Key2，Key3按键能对<光标进行上下的移动。 3.当在 < 所处的选项，按下KEY4时，进入相应的界面。 |  |  |  | 1
|  | M | 1.主控端切换到Auto Lamp 界面，节点端显示Auto Lamp界面。 2.主控端实时读取显示传感器光照值、温度值、湿度值。 3.节点端在Auto Lamp 界面实时显示当前接收到的光照值、温度值、湿度值。 4.当光照值低于某一阀值时（用手遮住）,节点端板上外接的照明灯亮，同时主控端和节点端上的LED1,LED2亮,反之全灭。 5.在主控端按下KEY4后，返回到Menu界面。 |  |  |  | 5
|  | M | 1.主控端切换到 Mula Lamp 界面，节点端显示Mula Lamp界面。 2.在主控端按下Key2时节点端板上外接的照明灯亮,,同时主控端和节点端上的LED1,LED2亮,显示屏上显示为Lamp:Open。 3.在主控端按下Key3时节点端板上外接的照明灯灭，同时主控端和节点端上的LED1,LED2灭,显示屏上显示Lamp:Close。 4.在主控端按下KEY4后，返回到Menu界面。 |  |  |  | 1.5
|  | M | 1.主控端切换到 View Freq 界面,节点端显示View Freq界面,主控端有显示WIFI图标. 2.主控端显示带有WIF图标,主控端和节点端能正确显示当前的LoRa频率。 3.在主控端按下KEY4后,返回到Menu界面。 |  |  |  | 1
C3 | 门闸环境监控系统 |  |  |  |  | 7
|  |  | 1.以“门闸环境监控系统”命名并发布到物联网应用开发终端。 2.三个界面设计达到参照界面效果要求。 |  |  |  | 1
|  |  | 1.实时获取并显示温度值 2.实时获取并显示湿度 3.实时获取并显示二氧化碳 4.实时获取并显示噪音 |  |  |  | 1.6
|  |  | 1.点击界面上开门按钮，能控制闸门的开 2.点击界面上关门按钮，能控制闸门的关 3.界面上有开关门动画 |  |  |  | 0.9
|  |  | 1.界面能实时显示大厅的监控画面 2.点击上下左右按钮，能上下左右的控制 3.击“截图”按钮，能保存当前的监控画面 |  |  |  | 1
|  |  | 1.点击“图片列表”按钮，在弹出界面能看到所截图保存后的所有图片并以列表展示 |  |  |  | 1
|  |  | 1.点击“历史记录”按钮，在弹出的界面能根据查询条件（温度、湿度、CO2、噪音）、开始时间、结束时间，进行数据的查询 2.按照记录时间倒序排列 |  |  |  | 1
|  |  | 点击“语音播放”按钮，自动语音播放 |  |  |  | 0.5
C4 | 无线发布控制系统 |  |  |  |  | 8
|  | M | 1.以“无线发布控制系统”命名并发布到移动互联终端 2.界面设计达到参照界面效果要求 |  |  |  | 1
|  | M | 界面上勾选D4、D3、D6、D5： 1.点击“控制主控端LED”按钮，主控端的对应的灯亮起，未勾选的灭 2.点击“控制节点端LED”按钮，节点端的对应的灯亮起，未勾选的灭 |  |  |  | 1
|  | M | 点击“继电器开关”按钮能远程控制节点端的风扇开与关 |  |  |  | 1
|  | M | 在文框输入任意字符后，点“发送”按钮后，将文本信息推送给节点端所连接LED显示屏上正确输出该内容 |  | 本应用程序不允许通过串口服务器调用LED显示屏或直连LED显示屏，否则将不得分 |  | 2
|  | M | 1.按下主控端的SW1键，能控制节点端的风扇开或关 2.按下主控端的SW2键，能在LED显示屏上输出两位工位号 |  |  |  | 2
|  | M | 按下节点端的SW2键后，在LED显示屏输出“AB欢迎光临12” |  |  |  | 1
C5 | 职业素养 |  |  |  |  | 5
|  | M | 安装不牢固和过于松垮的设备不多于5个 |  | 超过数量不得分 |  | 0.5
|  | M | 螺母没加垫片不多于5处 |  | 超过数量不得分 |  | 0.5
|  | M | 铜线裸露(>0.5CM)的不多于5处 |  | 超过数量不得分 |  | 0.5
|  | M | 线槽没安装线槽盖不多于5处 |  | 超过数量不得分 |  | 0.5
| 设备安装布局 | J | 根据安装的均匀排布、设备对齐、间距美观进行考核 0.不接受(布局杂乱) 1.一般(均匀排布) 2.标准(均匀排布、设备对齐) 3.完美(均匀排布、设备对齐、间距美观) |  | 分值可精确到小数位2位 |  | 1
| 设备接线 | J | 连线整齐美观、所有线都装入线槽、所有线槽都盖好 0.否决(连线杂乱) 1.一般(在线槽中规范连线) 2.标准(在线槽中规范连线，连线分配均匀) 3.完美(在线槽中规范连线、连线分配均匀、走线非常出色、美观) |  | 分值可精确到小数位2位 |  | 1
| 卫生整理情况 | J | 地板、桌面等处卫生打扫、工具还原 0.否决(脏乱差、工具未还原) 1.一般(赛位有打扫，但不干净) 2.标准(赛位打扫干净，工具还原规整) 3.完美(赛位非常干净，工具还原规整、设备箱摆放整齐) |  | 分值可精确到小数位2位 |  | 1

## 封面 (hidden)
中华人民共和国第一职职业技能大赛 XX省选拔赛 物联网技术评分表
工位号：____________________________________
| 模块名称 | 配分 | 得分
| 模块A：物联网项目分析与设计 | 10
| 模块B：物联网设备安装与配置 | 30
| 模块C：物联网平台部署与使用 | 20
| 模块D：物联网系统维护与优化 | 10
| 模块E：物联网应用调试与展示 | 30
| 总分 | 100
裁判签名:______________________________________________

## 模块A (hidden)
| 模块A：物联网项目分析与设计(10分) |  |  | 模块A：物联网项目分析与设计 | 10
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Sub Criteria Mark | Max Mark | Mark Awarded
A1 | 设备清点 |  |  |  |  | 5
| 缺少的设备 |  |  |  | 设备清点.txt
|  | O | RGB控制器 |  | 设备清点.txt |  | 0.5
|  | O | 限位开关 |  | 设备清点.txt |  | 0.5
|  | O | 三色报警灯 |  | 设备清点.txt |  | 0.5
|  | O | 安全光幕传感器 |  | 设备清点.txt |  | 0.5
|  | O | 风扇 |  | 设备清点.txt |  | 0.5
|  | O | 可编程控制器PLC |  | 设备清点.txt |  | 0.5
外观不符的设备
|  | O | 开关量烟雾探测器 |  | 设备清点.txt |  | 1
|  | O | 红外对射 |  | 设备清点.txt |  | 1
A2 | 设备连线图 |  |  |  |  | 5
|  | O | 编号1，LED显示屏 RS232连接NEWPorter(COM2) |  | 设备连线图A-2-2.vsdx |  | 0.5
|  | O | 编号2，智能识别摄像机网络口连接网管交换机(LAN5) |  | 设备连线图A-2-2.vsdx |  | 0.5
|  | O | 编号3，CAN-ETH网络口连接网管交换机(LAN4) |  | 设备连线图A-2-2.vsdx |  | 0.5
|  | O | 编号4，门禁识别终端网络口连接网管交换机(LAN3) |  | 设备连线图A-2-2.vsdx |  | 0.5
|  | O | 编号5，继电器2（Pin7）LED灯连接PLC(OUT 00) |  | 设备连线图A-2-2.vsdx |  | 1
|  | O | 编号6，激光对射连接PLC(IN 02) |  | 设备连线图A-2-2.vsdx |  | 1
|  | O | 编号7，继电器3（Pin7）风扇连接PLC(OUT 02) |  | 设备连线图A-2-2.vsdx |  | 1

## 模块B (hidden)
| 模块B：物联网设备安装与配置(30分) |  |  | 模块B：物联网设备安装与配置 | 30
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Sub Criteria Mark | Max Mark | Mark Awarded
B1 | 设备选型布局与安装连接 |  |  |  |  | 15
设备选型准确
|  | O | 报警灯 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | LED显示屏 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | 激光对射 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | 灯 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | 烟雾传感器 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | 双轴倾角传感器、CAN转以态网DTU |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | 门禁识别终端 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | 光照传感器（485型) |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | ZigBee路由、ZigBee协调器 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | RFID超高频讯写器 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | 风向传感器 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | 风速传感器 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | 智能摄像头 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | 风扇 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | 大气压力传感器 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | ADAM4017 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | PLC |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | 继电器3个 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | LoRa Master、LoRaSalve |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | 温湿度传感器（485型） |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | 网管交换机 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | 路由器 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | 串口服务器 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
|  | O | 物联网网关 |  | 区域位置、设备安装正确 |  | 0.5
| 设备安装布局 | J |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 安装非常乱、完全不对齐、不牢固
|  |  |  | 1 | 安装均匀排布、部分对齐、不牢固
|  |  |  | 2 | 安装均匀排布、对齐、牢固
|  |  |  | 3 | 安装非常均匀排布、对齐、牢固、美观
| 设备接线 | J | 连线整齐美观、所有线都装入线槽、所有线槽都盖好 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 连线杂乱，不走线槽
|  |  |  | 1 | 在线槽中连线，线槽加盖，但是部分连线过长
|  |  |  | 2 | 在线槽中规范连线，线槽加盖，连线分配均匀
|  |  |  | 3 | 在线槽中连线，线槽加盖，连线分配均匀、美观，走线非常出色
| 卫生整理情况 | J | 地板、桌面等处卫生打扫、工具还原
|  |  |  | 0 | 赛位脏乱差、工具未还原 |  | 1
|  |  |  | 1 | 赛位有打扫，工具有还原、出现一些线头、螺丝，垫片等垃圾
|  |  |  | 2 | 赛位打扫干净，工具还原规整、前后面没有明显的线头、螺丝、垫片。
|  |  |  | 3 | 赛位非常干净，工具还原非常规整、手提箱摆放整齐。
B2 | 路由器配置 |  |  |  |  | 2
|  | O | 路由器网络设置 |  | B-2-1.jpg |  | 0.5
|  | O | 路由器无线设置 |  | B-2-2.jpg |  | 0.5
|  | O | 路由器局域网设置 |  | B-2-3.jpg |  | 0.5
|  | O | 路由器的管理密码 |  | B-2-4.txt |  | 0.5
B3 | NEWPorter端口配置 |  |  |  |  | 2
|  | O | COM1端口配置 |  | B-3-1.jpg |  | 0.5
|  | O | COM2端口配置 |  | B-3-2.jpg |  | 0.5
|  | O | COM5端口配置 |  | B-3-3.jpg |  | 0.5
|  | O | COM6端口配置 |  | B-3-4.jpg |  | 0.5
B4 | LED显示屏的使用 |  |  |  |  | 1
|  | O | LED显示屏上输出文字“IOT+工位号” |  | 正确显示工位号 |  | 1
B5 | ZigBee配置 |  |  |  |  | 2
|  | O | ZigBee协调器的配置 |  | B-5-1.jpg |  | 1
|  | O | ZigBee路由的配置 |  | B-5-2.jpg |  | 1
B6 | LoRa烧写与配置 |  |  |  |  | 3
|  | O | NewSensor固件烧写 |  | B-6-1.jpg |  | 1
|  | O | Master模块配置 |  | B-6-2.jpg |  | 1
|  | O | Slave模块配置 |  | B-6-3.jpg |  | 1
B7 | 门禁识别终端 |  |  |  |  | 2
|  | O | 门禁识别终端配置IP |  | B-7-1.jpg |  | 0.5
|  | O | 张三的人脸信息添加 |  | B-7-2.jpg |  | 0.5
|  | O | 关闭“活体检测”的配置 |  | B-7-3.jpg |  | 0.5
|  | O | 门禁识别终端智能服务器信息配置 |  | B-7-4.jpg |  | 0.5
B8 | PLC配置 |  |  |  |  | 1
|  | O | PLC设定中“内置以太网” |  | B-8-1.jpg |  | 1
B9 | 网络设备地址分配 |  |  |  |  | 2
|  | O | 物联网中心网关IP |  | B-9-1.jpg |  | 0.5
|  | O | 门禁识别终端IP |  | B-9-1.jpg |  | 0.5
|  | O | PLC可编程控制器IP |  | B-9-1.jpg |  | 0.5
|  | O | NEWPorter（串口服务器）IP |  | B-9-1.jpg |  | 0.5

## 模块C (hidden)
| 模块C：物联网平台部署与使用(20分) |  |  | 模块C：物联网平台部署与使用 | 20
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Sub Criteria Mark | Max Mark | Mark Awarded
C1 | 物联网云平台用户注册 |  |  |  |  | 2
|  | O | 用户申请ApiKey |  | C-1-1.jpg |  | 1
|  | O | 开发者中心界面 |  | C-1-2.jpg |  | 1
C2 | 物联网中心网关的使用 |  |  |  |  | 6
|  | O | 物联网中心网关IP配置 |  | C-2-1.jpg |  | 1
|  | O | TCP连接参数设置 |  | C-2-2.jpg |  | 1
|  | O | 物联网云平台中“物联网中心网关+工位号”对应的“设备传感器”界面 |  | C-2-3.jpg |  | 1
|  | O | 物联网云平台中“智慧农业+工位号”项目下属的“设备管理”界面 |  | C-2-4.jpg |  | 1
|  | O | 物联网云平台中物联网中心网关策略管理 |  | C-2-5.jpg |  | 2
C3 | 边缘服务器虚拟机部署 |  |  |  |  | 2
|  | O | 打开一个linux命令终端，请使用命令查询本机IP信息 |  | C-3-1.jpg |  | 2
C4 | 边缘服务的部署与使用 |  |  |  |  | 10
|  | O | 使用命令解压缩“EdgeServer.tar.gz”文件成功的界面 |  | C-4-1.jpg |  | 2
|  | O | 将推流转码服务配置文件(serverIp配置） |  | C-4-2.jpg |  | 2
|  | O | 边缘服务服务配置文件（MqttCloudConfig参数） |  | C-4-3.jpg |  | 2
|  | O | docker命令查看所有容器的运行状态（docker命令和命令执行结果） |  | C-4-4.jpg |  | 2
|  | O | 物联网云平台上查看物联网中心网关在线历史记录（需体现“MQTT”） |  | C-4-5.jpg |  | 2

## 模块D (hidden)
| 模块D：物联网系统维护与优化(10分) |  |  | 模块D：物联网系统维护与优化 | 1900-01-09
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Sub Criteria Mark | Max Mark | Mark Awarded
D1 | 排查PLC通信故障 |  |  |  |  | 10
|  | O | 配置交换机管理IP配置界面 |  | D-1-1.jpg |  | 2
|  | O | 交换机Web界面上的线缆检测工具，检测PLC所在的6端口连接状态 |  | D-1-2.jpg |  | 2
|  | O | 配置交换机的端口6镜像至2端口 |  | D-1-3.jpg |  | 2
|  | O | Wireshark抓取PLC与物联网中心网关之间的通信报文 |  | D-1-4.jpg |  | 2
|  | O | Wireshark筛选只抓取TCP报文 |  | D-1-5.jpg |  | 2

## 模块E (hidden)
| 模块E：物联网应用调试与展示(30分) |  |  | 模块E：物联网应用调试与展示 | 1900-01-29
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Sub Criteria Mark | Max Mark | Mark Awarded
E1 | 设计项目 |  |  |  |  | 12
|  | O | 页面布局清晰，并且整体结构与样图一致 |  | E-1-1.jpg |  | 1
|  | O | 页面中的智慧农业概述区域中的标题文字 |  | E-1-1.jpg |  | 0.3
|  | O | 页面中的智慧农业概述区域中的内容文字 |  | E-1-1.jpg |  | 0.3
|  | O | 页面中的智慧农业概述区域中的时间控件 |  | E-1-1.jpg |  | 0.3
|  | O | 页面中的智慧农业概述区域中的背景图片 |  | E-1-1.jpg |  | 0.3
|  | O | 页面中的环境检测区域中的标题文字 |  | E-1-1.jpg |  | 0.3
|  | O | 页面中的环境检测区域的风速子区域：风速图标、关联风速传感器数值的文本元素以及“风速”文本 |  | E-1-1.jpg |  | 0.3
|  | O | 页面中的环境检测区域的风向子区域：风向图标、关联风向传感器数值的文本元素以及“风向”文本 |  | E-1-1.jpg |  | 0.3
|  | O | 页面中的环境检测区域的温度子区域：温度图标、关联温度传感器数值的文本元素以及“温度”文本 |  | E-1-1.jpg |  | 0.3
|  | O | 页面中的环境检测区域的湿度子区域：湿度图标、关联湿度传感器数值的文本元素以及“湿度”文本 |  | E-1-1.jpg |  | 0.3
|  | O | 页面中的环境检测区域的大气压力仪表盘 |  | E-1-1.jpg |  | 0.3
|  | O | 页面中的环境检测区域中的背景图片 |  | E-1-1.jpg |  | 0.5
|  | O | 页面中的温度变化情况区域中的标题文字 |  | E-1-1.jpg |  | 0.5
|  | O | 页面中的温度变化情况区域中的温度传感器数据图表 |  | E-1-1.jpg |  | 0.5
|  | O | 页面中的温度变化情况区域中的背景图片 |  | E-1-1.jpg |  | 0.5
|  | O | 页面中的大气压力变化情况区域中的标题文字 |  | E-1-1.jpg |  | 0.5
|  | O | 页面中的大气压力变化情况区域中的大气压力传感器数据图表 |  | E-1-1.jpg |  | 0.5
|  | O | 页面中的大气压力变化情况区域中的背景图片 |  | E-1-1.jpg |  | 0.5
|  | O | 页面中的风扇控制区域中的标题文字 |  | E-1-1.jpg |  | 0.5
|  | O | 页面中的风扇控制区域中的图片 |  | E-1-1.jpg |  | 0.5
|  | O | 页面中的风扇控制区域中的图片下的文字 |  | E-1-1.jpg |  | 0.5
|  | O | 页面中的风扇控制区域中的背景图片 |  | E-1-1.jpg |  | 0.5
|  | O | 页面中的湿度变化情况区域中的标题文字 |  | E-1-1.jpg |  | 0.5
|  | O | 页面中的湿度变化情况区域中的温度传感器数据图表 |  | E-1-1.jpg |  | 0.5
|  | O | 页面中的湿度变化情况区域中的背景图片 |  | E-1-1.jpg |  | 0.5
|  | O | 策略管理页面截图 |  | E-1-2.jpg |  | 0.5
|  | O | 提交资料中包含“Smart_Agriculture.zip”文件 |  | Smart_Agriculture.zip |  | 0.5
E2 | 应用发布 |  |  |  |  | 2
|  | O | WinSCP页面截图 |  | E-2-1.jpg |  | 0.5
|  | O | 边缘服务应用发布截图中所有页面元素正常展示 |  | E-2-2.jpg |  | 0.5
|  | O | 边缘服务应用发布截图中所有页面数值和数据图表正常展示 |  | E-2-2.jpg |  | 1
E3 | 物联网网关调试 |  |  |  |  | 16
|  |  | 导入DevVM开发虚拟机 |  | 现场评分 |  | 1
|  |  | 配置DevVM开发虚拟机IP |  | 现场评分 |  | 1
|  |  | DevVM开发虚拟机的\home\vagrant\dev目录下有存在未完成的工程文件 |  | 现场评分 |  | 1
|  |  | IDE正确连接至DevVM开发虚拟机 |  | 现场评分 |  | 1
|  |  | 停止ADAM_4150_Connector连接器的运行 |  | 现场评分 |  | 1
|  |  | 修改ModbusRTUConnector的moduleID为原有ADAM_4150_Connector的moduleID |  | 现场评分 |  | 1
|  |  | 修改MQTT Broker的IP |  | 现场评分 |  | 1
|  |  | 有完成方法 WorkingThread::onTimer () ，当连接器和串口服务器的TCP连接断开的时候会重新建立连接。 |  | 现场评分 |  | 1
|  |  | 在方法RS485ModuleDevice::addDevice ()中, 有添加关键的初始化通道的部分，运行时不会异常退出。 |  | 现场评分 |  | 1
|  |  | 完成方法 DIDevice::doRequest() ，采集DI通道传感器的数据会上传给云平台。 |  | 现场评分 |  | 1
|  |  | 当从云平台上发送控制命令给风扇有反应。 |  | 现场评分 |  | 1
|  |  | 用交叉编译工具把代码编译成rk3288上能运行的目标代码 |  | E-3-1.jpg |  | 1
|  |  | 有创建连接器的Docker镜像的tar文件 |  | E-3-2.jpg |  | 1
|  |  | 使用把tar文件拷贝到网关的\home\newland\dev目录中 |  | E-3-3.jpg |  | 1
|  |  | 有在网关上创建Docker镜像 |  | E-3-4.jpg |  | 1
|  |  | 有在网关上运行连接器Docker镜像 |  | E-3-5.jpg |  | 1